V Ý Z V A

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo

Bratislavská 44

900 45 Malinovo

IČO: 52585212

Kontaktná  osoba:

Zuzana Miklošová

Ekonómka a hospodárka školy

Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo

tel. číslo:  0905557933

e-mail:   zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk

- Predmet zákazky

Názov zákazky: Oprava kanalizácie

Opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných stavebných prác:

- Oprava kanalizačných rozvodov v suteréne školskej kuchyne – rozvody sú umiestnené pod stropom v suteréne školskej kuchyne / dažďová a splašková kanalizácia / rozvody sa vymenia až po napojenie na nosnú stenu,

- Oprava kanalizačného rozvodu medzi šachtami ŠO-ŠI - práce budú pozostávať s vybúraním jestvujúcich povrchov a vykonaním výkopu, osadením nového kanalizačného potrubia s dodržaním spádových pomerov na základe STN. Pred začatím prác bude potrebné vykonať výškové zameranie jednotlivých šácht. Po vykonaní stavebných prác bude potrebné uviesť vybúrané povrchy do pôvodného stavu.

Na stavebné práce nie je vypracovaná projektová dokumentácia z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie.

Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

45214220-8 – Stavebné práce na objektoch stredných škôl

45232410-9 - Kanalizačné práce

45432112-2 - Kladenie dlažby

90500000-2 - Odvoz odpadu

60000000-8 - Dopravné služby

- Podmienky plnenia

  - Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.

  - Miesto plnenia je: Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo

  - Lehota plnenia: od  1.2.2022 najneskôr do 28.2.2022

  - Výsledkom prieskumu trhu bude: uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia kritérií podľa bodu 8 tejto výzvy.

  - Financovanie predmetu zákazky: Verejný obstáravateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry. Predložené faktúry budú vystavené na základe preberacieho protokolu.

- Podmienky účasti pre uchádzačov

  - Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona.

- Obhliadka miesta plnenia predmetu ZÁKAZKY

5.1	Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si záujemcovia sami 
overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 
spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.

Prílohou k výzve na predloženie ponuky je fotodokumentácia a správa z TV monitoringu.

5.2. Záujemcovia o obhliadku sa nahlásia minimálne jeden deň vopred.
na mail zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk.

Kontaktná osoba: Zuzana Miklošová, ekonómka a hospodárka školy.

- Obsah ponuky

  - Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

- Návrh na plnenie kritérií – Príloha 1 Výzvy + detailný rozpočet stavených prác s uvedením názvu jednotlivých položiek, ich množstiev a ceny (jednotkovej aj celkovej v EUR bez DPH aj cenu v EUR s DPH).

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 týchto podmienok zákazky

- Zmluva o dielo – Príloha č. 2 Výzvy  - doplnená o identifikačné údaje uchádzača, cenu a podpísanú oprávnenou osobou za uchádzača.

  - Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov:

  - čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov – Príloha 3 výzvy

  - plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny dodávateľov.

  - V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača.

  - V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

- Komunikácia, Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky, lehota viazanosti ponuky

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

  - Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu.

  - Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky na mailovú adresu zuzana.miklosova@skolamalinovo.sk.

  - Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku).

  - Lehota na doručenie ponúk je do 21.01.2022 do 9 hodiny.

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované.

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.01.2022

- Kritéria na vyhodnotenie ponúk

8.1  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najlepší pomer ceny a kvality

1. kritérium  - najnižšia cena v EUR s DPH                   70% hodnotiaceho kritéria

2. kritérium – lehota realizácie zákazky (v dňoch)        30% hodnotiaceho kritéria

| Počet dní realizácie zákazky | Počet pridelených bodov |
| --- | --- |
| 28-20 kalendárnych dní | 5 bodov |
| 19-10 kalendárnych dní | 10 bodov |
| 9-1 kalendárnych dní | 15 bodov |

Vzorce na výpočet kritérií:

- Kritérium

Hodnota (v %) = (ponuka s najnižšou prijatou cenou/ponuka daného uchádzača) x 70%

- Kritérium

Hodnota (v %) = počet bodov pridelených za ponuku daného uchádzača/max. počet bodov x 30%

8.2  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky .

8.3  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti

so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

8.4 Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka dosiahne najviac percent po vyhodnotení súčtu jednotlivých kritérií stanovených v bode 8.1 tejto výzvy.

- Obchodné podmienky

9.1        Plnenie bude vykonané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.

- Dôvernosť a ochrana osobných údajov

10.1   Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie

o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

10.2   Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez

predchádzajúceho   súhlasu uchádzača.

10.3   Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Malinove, dňa 14.01.2022

PaedDr Dajana  Csóková

Riaditeľka školy

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: Oprava kanalizácie

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Mail:

Tel. č.:

| Kritérium | Hodnota kritériá (Celková cena v EUR s DPH)* (Lehota realizácie v kalendárnych dňoch) |
| --- | --- |
| 1. kritérium - najnižšia cena v EUR s DPH - 70% hodnotiaceho kritéria* |  |
| 2. kritérium – lehota realizácie zákazky (v dňoch) - 30% hodnotiaceho kritéria |  |

*Celková cena zahŕňa všetky súvisiace náklady spojené s realizáciou zákazky.

Platnosť ponuky: do 31.1.2022

V..................................., dňa.......

........................................................

osoba oprávnená podať ponuku

Neoddeliteľnou prílohou Návrhu na plnenie kritérií je detailný rozpočet stavených prác s uvedením názvu jednotlivých položiek, ich množstiev a ceny (jednotkovej aj celkovej v EUR bez DPH aj cenu v EUR s DPH.

Príloha č. 2

Zmluva o dielo

Objednávateľ:

Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo

Bratislavská 44

900 45 Malinovo

IČO: 52585212

Zhotoviteľ:

Názov, sídlo, IČO

Predmet objednávky:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1.

Cena objednávky

Celková cena objednávky je  Vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. Vyplní uchádzač  EUR s DPH za celý predmet zákazky. V celkovej cene za celý predmet zákazky sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod.

Podmienky plnenia:

Plnenie predmetu zákazky najneskôr do ...... kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi.

V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Realizácia stavebných prác prebehne za plnej prevádzky školy tak, aby tieto práce nenarúšali vyučovací proces. Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v areáli.

Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúceho), ktorý bude trvalo riadiť práce. Vymenovaný zástupca (stavbyvedúci) musí disponovať osvedčením o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčením o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v kategórii Pozemné stavby podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu zákazky/predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

Zástupca zhotoviteľa (stavbzveúci), poverený riadením a koordináciou prác a iných činností súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky/predmetu objednávky:

Meno a priezvisko: 	Vyplní uchádzač

Tel.:			Vyplní uchádzač

E-mail:  			Vyplní uchádzač

Nakladanie s odpadom:

Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky.

Záručné podmienky:

- záruka 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky.

Podmienky pre odstraňovanie zistených vád:

- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne.

- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu.

Platobné podmienky

Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

Spoločné ustanovenia

Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými  jednotlivými výrobcami materiálov.

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

………………………………….

Dátum: ……………….                                                                      podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha 1  Zmluvy o dielo                     Špecifikácia predmetu zákazky

Opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných stavebných prác:

- Oprava kanalizačných rozvodov v suteréne školskej kuchyne – rozvody sú umiestnené pod stropom v suteréne školskej kuchyne / dažďová a splašková kanalizácia / rozvody sa vymenia až po napojenie na nosnú stenu,

- Oprava kanalizačného rozvodu medzi šachtami ŠO-ŠI - práce budú pozostávať s vybúraním jestvujúcich povrchov a vykonaním výkopu, osadením nového kanalizačného potrubia s dodržaním spádových pomerov na základe STN. Pred začatím prác bude potrebné vykonať výškové zameranie jednotlivých šácht. Po vykonaní stavebných prác bude potrebné uviesť vybúrané povrchy do pôvodného stavu.

Na stavebné práce nie je vypracovaná projektová dokumentácia z dôvodu vzniknutej havarijnej situácie.

Príloha 3

Čestné vyhlásenie

o vytvorení skupiny dodávateľov

- Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „NÁZOV ZÁKAZKY“ a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

- V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby Zmluva/Objednávka bola uzatvorená/vyhotovená so/na splnomocneným zástupcom/splnomocneného zástupcu skupiny uchádzačov, ktorým je   ............................

- Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V......................... dňa...............

| Obchodné meno Sídlo/miesto podnikania IČO: | ................................................ meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |
| Obchodné meno Sídlo/miesto podnikania IČO: | ................................................ meno a priezvisko, funkcia podpis |

Príloha 2                                                      Cenový rozpočet stavebných prác

Doplní uchádzač

# Footnotes

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.