Preberací protokol

antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie

**poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl**

**Odovzdávajúci:** Škola – Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

**Predmet odovzdania:** Antigénové samotesty na domáce použitie značky Siemens Healthineers

# Obsah balenia:

− 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní

− 1 stručná referenčná príručka

− 5 kusov sterilných tampónov

− 5 testovacích jednotiek

− 5 extrakčných skúmaviek s pufrom a špičkami

# Dôležité upozornenia:

Preberajúci preberá antigénové testy na domáce samotestovanie pre žiakov školy, ktorých rodičia, resp. plnoletí žiaci o ne prejavili záujem. Antigénové samotesty **sú určené na použitie v školskom roku 2022/2023. Testovanie sa bude realizovať preventívne, resp. podľa potreby v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19 podľa inštrukcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.**

Škola, ktorá preberá antigénové samotesty z RÚŠS nahlasuje odovzdanie antigénových samotestov rodičom, resp. plnoletým žiakom, ktorí prejavili o ne záujem spôsobom, ktorý určí príslušný RÚŠS (napr. e−mail). Takýmto spôsobom sa preukáže spotreba antigénových samotestov. Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

Preberajúci svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

! Antigénové samotesty sú určené na odovzdanie rodičovi žiaka, resp. plnoletému žiakovi, ktorý o ne prejavil záujem, výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID−19.

! V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty neodovzdá rodičovi žiaka, resp. plnoletému žiakovi, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich RÚŠS vrátiť.

# Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

**Krok 1: Vloženie skúmavky do pracovnej stanice**

Vložte skúmavku do pracovnej stanice dodanej so súpravou.

Pri súpravách obsahujúcich vopred naplnené odberové skúmavky: Z vrchnej časti skúmavky zložte fóliu. Pri súpravách s fľaštičkami s tlmivým roztokom: Do skúmavky pridajte 10 kvapiek tlmivého roztoku.

**Krok 2: Odber vzorky z nosa**

Použite dodávanú sterilnú výterovú tyčinku a opatrne si ju vložte do jednej nosnej dierky. Špičku tyčinky zasuňte 2−4cm, kým nepocítite odpor. 5−krát otočte tyčinku v nosnej dierke. Touto istou tyčinkou zopakujte proces v druhej nosnej dierke, pričom ju znova 5−krát otočte. Vyberte tyčinku z nosnej dutiny a postupujte podľa pokynov na spracovanie vzorky.

**Krok 3: Otáčajte tyčinkou**

Otočte tyčinku aspoň 6−krát vnútri skúmavky, pričom ju pritlačte o dno aj bočné steny skúmavky.

**Krok 4: Nechajte postáť a vložte špičku kvapkadla**

Nechajte postáť jednu minútu a ešte niekoľkokrát pritlačte. Potom tyčinku bezpečne vyberte a zlikvidujte a špičku kvapkadla vložte do skúmavky so vzorkou.

**Krok 5: Pridajte vzorku na kazetu**

Položte kazetu, označte ju a do nádržky pridajte 4 kvapky testovacej vzorky.

**Krok 6: Interpretácia výsledkov**

Výsledky budú k dispozícii o 15 minút. Po 20 minútach výsledky už neinterpretujte.

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránky výrobcu: [https://w](http://www.clinitest.siemens/)ww.clini[test.siemens](http://www.clinitest.siemens/)−healthineers.com/sk

**Preberajúci:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| meno a priezvisko preberajúceho | meno a priezvisko žiaka, pre ktorého sú testy určené | trieda | počet testov | dátum prevzatia |
|  |  |  |  |  |

............................................................... ...............................................................

Podpis Podpis

(Odovzdávajúci) (Preberajúci)

Preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie Strana 1 z 1