Dobrý deň,

|  |  |
| --- | --- |
| oslovujem Vašu firmu so žiadosťou o cenovú ponuku na prieskumu trhu v rámci VO na dodávku služby **„Protipožiarne utesnenie prestupov v kotolni“**  pre Základnú školu, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi. |  |
|  |  |

**Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky:**

**Podmienky:**

**1. Protipožiarna speňujúca páska na prestup potrubia jednej strany potrubia DN 50 2,00 ks**

**2. Protipožiarna speňujúca páska na prestup potrubia jednej strany potrubia DN 75 8,00 ks**

**3.Tesnenie konštrukčných škár v požiarnych deliacich konštrukciách do 0,1 m2 (140kg/m3) 43,00 ks**

**Cenu uvádzajte spolu za službu ako celok vrátane montáže s DPH.**

Termín odoslania Vašej cenovej ponuky na našu mailovu adresu stanovujeme na 3 pracovných dní od odoslania tohto mailu, t. j. **do stredy 4. 12. 2019 do 10. 00. hod.**

Víťazovi prieskumu trhu bude po vyhodnotení a schválení prieskumu trhu vystavená objednávka na dodávku služby.

Kontakt:

[riaditel.zskozuchova.snv@gmail.com](mailto:riaditel.zskozuchova.snv@gmail.com)

0905/443136